## Главная
Расчёт допустимых погрешностей и контроль поверхности
параболического зеркала
Диаметр зеркала |  |  | D= | 200
Фокусное расстояние |  |  | F= | 1200
Точность поверхности |  |  | d=l/ | 8
Длина волны |  | l= | 0.000555 | мм
Радиус кружка Эри |  | r= | 0.0040626 | мм
Результаты измерений аберраций зеркала
|  |  | Сдвиг (мм) = | 2.1
Зоны зеркала |  |  | Аберрации зеркала (мм)
% | мм |  | измеренные | приведенные
5 | 5 |  | 3.6 | 5.7
10 | 10 |  | 1.5 | 3.6
15 | 15 |  | -0.005 | 2.095
20 | 20 |  | -1.51 | 0.59
25 | 25 |  | -1.58 | 0.52
30 | 30 |  | -1.65 | 0.45
35 | 35 |  | -1.655 | 0.445
40 | 40 |  | -1.66 | 0.44
45 | 45 |  | -1.66 | 0.44
50 | 50 |  | -1.66 | 0.44
55 | 55 |  | -1.43 | 0.67
60 | 60 |  | -1.2 | 0.9
65 | 65 |  | -1.195 | 0.905
70 | 70 |  | -1.19 | 0.91
75 | 75 |  | -0.93 | 1.17
80 | 80 |  | -0.67 | 1.43
85 | 85 |  | -0.58 | 1.52
90 | 90 |  | -0.49 | 1.61
95 | 95 |  | -0.245 | 1.855
100 | 100 |  | 0 | 2.1

## Таблицы
Диаметр зеркала | D= | 200 | мм | Радиус зоны (мм) | Радиус зоны % | Продольная аберрация зеркала (мм) | Допустимые погрешности идеального зеркала (мм) | Погрешности при заданном качестве (мм) | Max. значение аберрации идеального зеркала (мм) | Min. значение аберрации идеального зеркала (мм) | Max. значение аберрации при заданном качестве | Min. значение аберрации при заданном качестве | Измеренные аберрации реального зеркала (мм) | Приведенные аберрации реального зеркала (мм) | Сдвиг значений аберраций реального зеркала (мм) | Абсолютные значения погрешностей реального зеркала (мм) | Погрешности реального зеркала (мм) | Уклонения отраженного луча (нанометры) | Усредненные уклонения отраженного луча (нанометры) | Произведение разницы зон и усредненных уклонений | Отклонения профиля зеркала от параболы (нанометры) | Отклонения профиля зеркала от параболы в масштабе 1:100 нм
Фокусное расстояние | F= | 1200 | мм | 5 | 5 | 0.0052083 | 1.95 | 31.968 | 1.9553 | -1.9448 | 31.9732 | -31.9628 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 5.6948 | 5.6948 | -4.9434 | -2.4717 | -12.3585 | -12.3585 | -0.12358
Точность | d=l/ | 8 |  | 10 | 10 | 0.020833 | 0.97502 | 7.992 | 0.99586 | -0.95419 | 8.0128 | -7.9712 | 1.5 | 3.6 |  | 3.5792 | 3.5792 | -6.2138 | -5.5786 | -27.8931 | -40.2516 | -0.40252
Длина волны | l= | 0.000555 | мм | 15 | 15 | 0.046875 | 0.65002 | 3.552 | 0.69689 | -0.60314 | 3.5989 | -3.5051 | -0.005 | 2.095 |  | 2.0481 | 2.0481 | -5.3337 | -5.7737 | -28.8687 | -69.1203 | -0.6912
Радиус кружка Эри | r= | 0.0040626 | мм | 20 | 20 | 0.083333 | 0.48751 | 1.998 | 0.57085 | -0.40418 | 2.0813 | -1.9147 | -1.51 | 0.59 |  | 0.50667 | 0.50667 | -1.7593 | -3.5465 | -17.7323 | -86.8526 | -0.86853
|  |  |  | 25 | 25 | 0.13021 | 0.39001 | 1.2787 | 0.52022 | -0.2598 | 1.4089 | -1.1485 | -1.58 | 0.52 |  | 0.38979 | 0.38979 | -1.6918 | -1.7255 | -8.6277 | -95.4802 | -0.9548
|  |  |  | 30 | 30 | 0.1875 | 0.32501 | 0.888 | 0.51251 | -0.13751 | 1.0755 | -0.7005 | -1.65 | 0.45 |  | 0.2625 | 0.2625 | -1.3672 | -1.5295 | -7.6475 | -103.1277 | -1.0313
|  |  |  | 35 | 35 | 0.25521 | 0.27858 | 0.65241 | 0.53379 | -0.02337 | 0.90762 | -0.3972 | -1.655 | 0.445 |  | 0.18979 | 0.18979 | -1.1532 | -1.2602 | -6.3011 | -109.4288 | -1.0943
|  |  |  | 40 | 40 | 0.33333 | 0.24376 | 0.4995 | 0.57709 | 0.089577 | 0.83283 | -0.16617 | -1.66 | 0.44 |  | 0.10667 | 0.10667 | -0.74074 | -0.94699 | -4.735 | -114.1638 | -1.1416
|  |  |  | 45 | 45 | 0.42188 | 0.21667 | 0.39467 | 0.63855 | 0.2052 | 0.81654 | 0.027208 | -1.66 | 0.44 |  | 0.018125 | 0.018125 | -0.1416 | -0.44117 | -2.2059 | -116.3696 | -1.1637
|  |  |  | 50 | 50 | 0.52083 | 0.195 | 0.31968 | 0.71584 | 0.32583 | 0.84051 | 0.20115 | -1.66 | 0.44 |  | 0.080833 | -0.080833 | 0.70168 | 0.28004 | 1.4002 | -114.9694 | -1.1497
|  |  |  | 55 | 55 | 0.63021 | 0.17728 | 0.2642 | 0.80749 | 0.45293 | 0.89441 | 0.36601 | -1.43 | 0.67 |  | 0.039792 | 0.039792 | -0.37996 | 0.16086 | 0.80431 | -114.1651 | -1.1417
|  |  |  | 60 | 60 | 0.75 | 0.1625 | 0.222 | 0.9125 | 0.5875 | 0.972 | 0.528 | -1.2 | 0.9 |  | 0.15 | 0.15 | -1.5625 | -0.97123 | -4.8561 | -119.0213 | -1.1902
|  |  |  | 65 | 65 | 0.88021 | 0.15 | 0.18916 | 1.0302 | 0.7302 | 1.0694 | 0.69105 | -1.195 | 0.905 |  | 0.024792 | 0.024792 | -0.27977 | -0.92113 | -4.6057 | -123.6269 | -1.2363
|  |  |  | 70 | 70 | 1.0208 | 0.13929 | 0.1631 | 1.1601 | 0.88154 | 1.1839 | 0.85773 | -1.19 | 0.91 |  | 0.11083 | -0.11083 | 1.3469 | 0.53358 | 2.6679 | -120.959 | -1.2096
|  |  |  | 75 | 75 | 1.1719 | 0.13 | 0.14208 | 1.3019 | 1.0419 | 1.314 | 1.0298 | -0.93 | 1.17 |  | 0.001875 | -0.001875 | 0.024414 | 0.68567 | 3.4284 | -117.5307 | -1.1753
|  |  |  | 80 | 80 | 1.3333 | 0.12188 | 0.12487 | 1.4552 | 1.2115 | 1.4582 | 1.2085 | -0.67 | 1.43 |  | 0.096667 | 0.096667 | -1.3426 | -0.65909 | -3.2954 | -120.8261 | -1.2083
|  |  |  | 85 | 85 | 1.5052 | 0.11471 | 0.11062 | 1.6199 | 1.3905 | 1.6158 | 1.3946 | -0.58 | 1.52 |  | 0.014792 | 0.014792 | -0.21828 | -0.78044 | -3.9022 | -124.7283 | -1.2473
|  |  |  | 90 | 90 | 1.6875 | 0.10834 | 0.098667 | 1.7958 | 1.5792 | 1.7862 | 1.5888 | -0.49 | 1.61 |  | 0.0775 | -0.0775 | 1.2109 | 0.49633 | 2.4816 | -122.2466 | -1.2225
|  |  |  | 95 | 95 | 1.8802 | 0.10263 | 0.088554 | 1.9828 | 1.7776 | 1.9688 | 1.7917 | -0.245 | 1.855 |  | 0.025208 | -0.025208 | 0.41576 | 0.81335 | 4.0667 | -118.1799 | -1.1818
|  |  |  | 100 | 100 | 2.0833 | 0.097502 | 0.07992 | 2.1808 | 1.9858 | 2.1633 | 2.0034 | 0 | 2.1 |  | 0.016667 | 0.016667 | -0.28935 | 0.063205 | 0.31603 | -117.8639 | -1.1786